ПРОЕКТ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

________ №_______

Об утверждении    местных нормативов градостроительного проектирования  Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Во исполнение  Представления  прокуратуры Кумылженского района  Волгоградской области от 12.05.2026г.  №7-45-2026 об устранении нарушений требований градостроительного законодательства, руководствуясь  ст.29.1,  29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД   "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области",   Уставом Кумылженского муниципального района Волгоградской области, Кумылженская районная Дума

р е ш и л а:

1.Утвердить   местные нормативы градостроительного проектирования Слащевского сельского поселения   Кумылженского муниципального района Волгоградской области     согласно приложению.

2. Администрации Кумылженского муниципального района обеспечить размещение актуальной редакции местных нормативов градостроительного проектирования Слащевского сельского поселения  Кумылженского муниципального района  Волгоградской области, подготовленной в соответствии с данным решением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течение пяти дней с даты утверждения данных нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на официальном сайте администрации Кумылженского муниципального района http://kumadmin.ru (регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-84846 от 03.03.2023) в сети Интернет и подлежит обнародованию на информационных стендах в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная  библиотека им. Ю.В. Сергеева» и здании администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Глава Кумылженского

муниципального района                                                            В.В. Денисов

Председатель Кумылженской

районной Думы                                                                          Н.В. Тыщенко

Приложение

к решению Кумылженской

районной Думы

от ____________________№_____.

Местные нормативы градостроительного проектирования

Слащевского сельского поселения

Кумылженского муниципального района

Волгоградской области

СОДЕРЖАНИЕ

I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛАЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

Общие положения	2

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Слащевского сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Слащевского сельского поселения	4

Приложение А	19

Приложение Б	20

II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ	22

Обоснование применения поправочного коэффициента	22

Обоснование значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	23

III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛАЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	33

# I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛАЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Общие положения

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области (далее МНГП) разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»); регионального законодательства (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»), местных нормативно-правовых актов (Прогноз социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальные программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области).

Согласно п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), -  нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

МНГП Слащевского сельского поселения – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Слащевского сельского поселения, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ, иными объектами местного значения Слащевского сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Слащевского сельского поселения в соответствии с п. 3 ст. 29.2 ГрК РФ.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4.1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса Слащевского сельского поселения, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Кумылженского муниципального района, предложений органов местного самоуправления.

Слащевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Образовано 14.02.2005 
в соответствии с Законом Волгоградской области № 1006-ОД.

Численность населения поселения на 01.10.2025 составляет 1453 человека. Административный центр – станица Слащевская, которая является опорным населенным пунктом второго порядка, согласно Постановлению Администрации Волгоградской обл. от 27.02.2023 № 109-п «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Волгоградской области».

## Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Слащевского сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Слащевского сельского поселения

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Слащевского сельского поселения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены с учетом Прогноза социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, муниципальных программ Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 1

| № | Код | Область нормиро-вания | Вид объектов | Перечень объектов | Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения | Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность | Доступность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 200 100 100 000 | Автомо- бильная дорога местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 110 000 |  | Автомобиль-ная дорога местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90 200 100 111 000 |  |  | Автомобиль- ные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологичес- кой частью | Кол-во объектов на 1 н.п. с населением более 300 чел. | Не устанавливается | 1 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 150 000 |  | Иной вид - улично- дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект - улично-дорожная сеть | Плотность УДС, км/кв. км | Не устанавливается | 3,9 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 130 000 |  | Место временной и гостевой стоянки (парковки) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 90 200 100 131 000 |  |  | Парковка легковых автомобилей в непосредствен-ной близости от нежилой застройки | Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО |  |
| 4 | 90 200 100 131 000 |  |  | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории лесопарка | Кол-во парковочных мест / 1 га территории | Пешеходная доступность, м | 1 | 100 |  |
| 5 | 90 200 100 131 000 |  |  | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории зоны отдыха | Кол-во парковочных мест / 1 га территории | Пешеходная доступность, м | 15,4 | 100 |  |
| 6 | 90 200 100 131 000 |  |  | Парковочные места для хранения электромоби- лей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, относящиеся к объектам капитального строительства | Парковочные места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей от общего количества машино-мест, в % | Пешеходная доступность, м | 5% в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект | до входов в жилые дома - 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административ-ных зданий - 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 |  |
| 7 | 90 200 100 131 000 |  |  | Парковочные места для хранения электромоби- лей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, не относящихся к объектам капитального строительства | Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей от общего количества машино-мест на участке УДС | Пешеходная доступность, м | Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью: <10 – не нормируется; 11-50 – 1-3 | до входов в жилые дома - 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административ-ных зданий - 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 |  |
|  | 90 200 100 150 000 |  | Иной вид - Места для хранения и парковки велосипедов и СИМ на стоянках, размещенных в непосредст- венной близости от объектов капитального строительст-ва в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструк-туры, производс- твенных и рекреацио- нных зон |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект - Места хранения велосипедов для жилых домов | Мест на каждое домохозяйство для проектируемого жилого дома | Пешеходная доступность, м | 0,88 | На территории земельного участка/внутри объекта капитального строительства | Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА Слащевского сельского поселения |
| 9 | 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект - Уличные парковки велосипедов и СИМ | Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью - показатель с применением коэффициента приведения к расчетному виду (легковому автомобилю) Кпв=0,5), от общего количества машино-мест | Пешеходная доступность, м | Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью: <10 – 1-5; 11-50 – 6-25 | 500 |  |
|  | 90 200 100 150 000 |  | Иной вид - Парковочные места велосипедов для объектов нежилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект - Парковочные места велосипедов для объектов нежилого назначения | Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО |  |
|  | 90 200 100 150 000 |  | Иной вид - Парковочные места для СИМ для объектов нежилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект - Парковочные места для СИМ для объектов нежилого назначения | Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО | Устанавливается в соответствии с РНГП ВО |  |
|  | 90 200 100 200 000 | Защита террито- рий от чрезвы- чайных ситуаций природ- ного и техноген- ного характера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 220 000 |  | Объект гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 90 200 100 221 000 |  |  | Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособлен-ные для укрытия населения, сооружения подземного пространства) | Обеспеченность, % от общей численности населения | Пешеходная доступность, м | 100 | территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне - 500 | При подвозе укрываемых автомобиль- ным транспортом минимально допустимая доступность для укрываемых в противорадиацион-ных укрытиях может быть увеличена до 20 км |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные территории - 1000 |  |
|  | 90 200 100 230 000 |  | Объект защиты от опасных геологичес-ких процессов и природных явлений |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 90 200 100 231 000 |  |  | Гидротехничес-кие сооружения | Обеспеченность, % | Не устанавливается | 100 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 240 000 |  | Иной вид - комплекс зданий, здание аварийно- спасатель- ных служб и (или) аварийно- спасатель- ных форми-рований |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 90 200 100 241 000 |  |  | Иной объект - Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Кол-во объектов на поселение | Не устанавливается | 1 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 500 000 | Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 560 000 |  | Объект городской и рекреацион-ной инфрастру- ктуры для занятий физкульту- рой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 90 200 100 561 000 |  |  | Спортивная площадка сельского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Кол-во объектов на 1 000 чел. (но не менее 1 на н.п.) | Пешеходная доступность, м | 1 | 500 | При численности населения в н. п. менее 300 чел. – не нормируется; Категория муниципального образования1 – 2; Категория спортивного сооружения2 – C, D |
|  | 90 200 100 600 000 | Электро- и газо-снабжение поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 610 000 |  | Объект электро-снабжения населения |  |  |  |  |  | Итоговые объемы ресурсов согласовы-ваются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории |
| 16 | 90 200 100 611 000 |  |  | Линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории сельского поселения, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно | Объем электро-потребления, кВт*ч/год на 1 чел. | Не устанавливается | 1047 | Не устанавливается |  |
| 17 | 90 200 100 611 000 |  |  | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно | Объем электро- потребления, кВт*ч/год на 1 чел. | Не устанавливается | 1047 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 620 000 |  | Объект газо-снабжения |  |  |  |  |  | Итоговые объемы ресурсов согласо-вываются с ресурсо-снабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории |
| 18 | 90 200 100 621 000 |  |  | Газораспредели-тельные станции, полностью расположенные на территории поселения | Объем газо-потребления, куб. м/год на 1 чел. | Не устанавливается | 220,5 | Не устанавливается |  |
| 19 | 90 200 100 621 000 |  |  | Газопроводы в границах поселения, предназначен-ные для транспортировки природного газа | Объем газо-потребления, куб. м/год на 1 чел. | Не устанавливается | 220,5 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 700 000 | Тепло- и водоснаб-жение населения, водоотве- дение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 710 000 |  | Объект теплоснаб- жения |  |  |  |  |  | Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории |
| 20 | 90 200 100 711 000 |  |  | Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия | Вт/кв. м | Не устанавливается | 60,9 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 720 000 |  | Объект водоснаб- жения |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 90 200 100 721 000 |  |  | Водопроводы и водоводы всех видов | л/сут. на 1 чел. | Не устанавливается | 154,4 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 730 000 |  | Объект водоотве- дения |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 90 200 100 731 000 |  |  | Линейные сооружения водоотведения | л/сут. на 1 чел. | Не устанавливается | 154,4 | Не устанавливается |  |
|  | 90 200 100 800 000 | Обработка, утилиза- ция, обезвре- живание, размеще- ние ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 810 000 |  | Объект сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 90 200 100 811 000 |  |  | Места (площадки) накопления ТКО | кг/в месяц на 1 чел. | Пешеходная доступность, м | 18,3 | 100 |  |
|  | 90 200 101 400 000 | Иная область - Отдельно-стоящее здание (помеще-ние) для работы участко-вого упол-номочен-ного полиции в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 101 410 000 |  | Иной вид - Отдельно стоящее здание (помеще- ние) для работы участкового уполномо- ченного полиции |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 90 200 101 411 000 |  |  | Иной объект - Отдельно стоящее Здание (помещение) для работы участкового уполномочен- ного полиции | Кол-во объектов на 1000-2800 чел. | Транспортная доступность, км | 1 | 7,5 |  |
|  | 90 200 101 400 000 | Иная область - Объекты в области организа- ции ритуаль- ных услуг и мест захороне- ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 101 410 000 |  | Иной вид - Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 90 200 101 411 000 |  |  | Иной объект - Кладбища | Площадь территории, га на 1000 чел. населения | Транспортная доступность, мин. | 0,24 | 45 |  |
|  | 90 200 100 900 000 | Благо-устройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 200 100 911 100 |  | Иной вид -Озелененные территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 90 200 100 911 200 |  |  | Иной объект - Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м. на 1 чел. | Транспортная доступность, мин. | 13,23 | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026 | К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки, скверы, бульвары, сады, набережные |
|  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020 |  |
|  | 90 200 100 950 000 |  | Иной вид - Площадки различного функцио-нального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 90 200 100 951 000 |  |  | Иной объект - Площадки различного функционально-го назначения | кв. м на 1 чел. | Не устанавливается | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020 | Не устанавливается | К площадкам различного функционального назначения относятся: - Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста); - Площадки для занятий физкультурой взрослого населения; - Площадки отдыха взрослого населения; - Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) |

- Категория муниципального района устанавливается согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» исходя из его численности:

- Категория 1 – от 50 до 500 человек;

- Категория 2 – свыше 500 до 5 000 человек;

- Категория 3 – свыше 5 000 до 30 000 человек;

- Категория 4 – свыше 30 000 человек;

- Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Министерства спорта РФ от 25.09.2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»:

- категория А - спортивные сооружения для международных соревнований;

- категория В - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;

- категория С - спортивные и развлекательные сооружения в черте населенного пункта;

- категория D - спортивные и развлекательные сооружения за границами населенного пункта и в лесопарковой зонах;

- категория Е - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;

- категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта.

# Приложение А

к основной части Местных нормативов

градостроительного проектирования

Слащевского сельского поселения

Перечень используемых сокращений и обозначений

В проекте МНГП Слащевского сельского поселения применяются следующие сокращения и обозначения:

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Минэкономразвития – Министерство экономического развития

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования

МР – муниципальный район

ОМСУ – органы местного самоуправления

РНГП ВО – региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области

РФ – Российская Федерация

СП – свод правил по проектированию и строительству

в т.ч. – в том числе

кв. км – квадратный километр

кв. м /чел. – квадратных метров на 1 человека

кВт*ч/год – киловатт-час в год

км – километр

кол-во – количество

куб. м – кубический метр

куб. м/год – кубические метры в год

куб. м/сут. – кубические метры в сутки

м - метр

мин. – минут

н.п. – населенный пункт

п. – пункт

ред. – редакция

св. – свыше

ст. - статья

табл. – таблица

тыс. – тысяча

тыс. чел. – тысяч человек

чел. – человек

шт. – штук

# Приложение Б

к основной части Местных нормативов

градостроительного проектирования

Слащевского сельского поселения

Термины и определения

В проекте МНГП Слащевского сельского поселения применяются следующие термины с соответствующими определениями:

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории (квартал, микрорайон, населенный пункт, сельское поселение) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских и муниципальных округов (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП Слащевского сельского поселения средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

РАДИУС ДОСТУПНОСТИ – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам

СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

# II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Области нормирования и перечень объектов местного значения приняты согласно Таблице I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД), п.1 ст. 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 
№ 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области».

## Обоснование применения поправочного коэффициента

Согласно принятой дифференциации в РНГП ВО, Кумылженский муниципальный район относится к Группе 3, Зоне 8. При расчете значения показателей обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения Кумылженского муниципального района к базовому показателю обеспеченности применяется совокупный поправочный коэффициент, Кпзрс = 1,05 (согласно Таблице 2 Приложения 1 к основной части РНГП ВО).

Административным центром Слащевского сельского поселения является станица Слащевская, которая является опорным населенным пунктом второго порядка в транспортно-логистической, экономической системе района, а также основным центром расселения, согласно Постановлению Администрации Волгоградской обл. от 27.02.2023 
№ 109-п «Об утверждении перечня опорных населенных пунктов и прилегающих к ним населенных пунктов Волгоградской области». Для корректировки значений расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности для населения Слащевского сельского поселения к значениям расчетных показателей применяется коэффициент Кмест = 1,05.

При расчете значений показателей обеспеченности объектами местного значения поселения и их территориальной доступности в отношение предельных значений расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения поселения и их территориальной доступности, представленных в основной части РНГП ВО, применяется совокупный поправочный коэффициент К.

К = Кпзрс х Кмест = 1,05 х 1,05 = 1,1025

Обоснование значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 2

| Код | Перечень объектов | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 200 100 100 000 | Автомобильная дорога местного значения |  |  |
| 90 200 100 111 000 | Автомобильные дороги Местного значения вне границ населенных пунктов в границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 1 н.п. с населением более 300 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 151 000 | Улично-дорожная сеть | Уровень обеспеченности, Плотность УДС, км/кв. км | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 3,54 х 1,1025 = 3,9 |
| 90 200 100 131 000 | Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от нежилой застройки | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 131 000 | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории лесопарка | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест / 1 га территории | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 131 000 | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории зоны отдыха | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест / 1 га территории | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 14 х 1,1025 = 15,4 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 131 000 | Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, относящиеся к объектам капитального строительства | Уровень обеспеченности, Парковочные места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей от общего количества машино-мест, в % | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 131 000 | Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, не относящихся к объектам капитального строительства | Уровень обеспеченности, Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей от общего количества машино-мест на участке УДС | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 151 000 | Места хранения велосипедов для жилых домов | Уровень обеспеченности, Мест на каждое домохозяйство для проектируемого жилого дома | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 0,8 х 1,1025 = 0,88 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 151 000 | Уличные парковки велосипедов и СИМ | Уровень обеспеченности, Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью - (показатель с применением коэффициента приведения к расчетному виду (легковому автомобилю) Кпв=0,5), от общего количества машино-мест | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 151 000 | Парковочные места велосипедов для объектов нежилого назначения | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 151 000 | Парковочные места для СИМ для объектов нежилого назначения | Уровень обеспеченности, Кол-во парковочных мест на расчетную единицу | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 200 000 | Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 90 200 100 221 000 | Убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения, сооружения подземного пространства) | Уровень обеспеченности, % от общей численности населения | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района |
|  |  | Транспортная доступность, км |  |
| 90 200 100 231 000 | Гидротехнические сооружения | Уровень обеспеченности, % | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 241 000 | Комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на поселение | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 500 000 | Физическая культура и массовый спорт |  |  |
| 90 200 100 561 000 | Спортивная площадка сельского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 1 000 чел. (но не менее 1 на н.п.) | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается с учетом Таблицы I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) и особенности системы расселения на территории Кумылженского муниципального района |
| 90 200 100 600 000 | Электро- и газоснабжение поселения |  |  |
| 90 200 100 611 000 | Линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории сельского поселения, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно | Уровень обеспеченности, Объем электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 950 х 1,1025 = 1047 кВт*ч/год |
| 90 200 100 611 000 | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6(10) до 20 киловольт включительно | Уровень обеспеченности, Объем электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 950 х 1,1025 = 1047 кВт*ч/год |
| 90 200 100 621 000 | Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения | Уровень обеспеченности, Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 200 х 1,1025 = 220,5 куб. м/год |
| 90 200 100 621 000 | Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа | Уровень обеспеченности, Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 200 х 1,1025 = 220,5 куб. м/год |
| 90 200 100 700 000 | Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
| 90 200 100 711 000 | Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия | Уровень обеспеченности, Вт/кв. м | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 55,2 х 1,1025 = 60,9 Вт/кв. м |
| 90 200 100 721 000 | Водопроводы и водоводы всех видов | Уровень обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 140 х 1,1025 = 154,4 л/сут. |
| 90 200 100 731 000 | Линейные сооружения водоотведения | Уровень обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 140 х 1,1025 = 154,4 л/сут. |
| 90 200 100 800 000 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО |  |  |
| 90 200 100 811 000 | Места (площадки) накопления ТКО | Уровень обеспеченности, кг/в месяц на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 16,59 х 1,1025 = 18,3 кг/в месяц |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 90 200 101 400 000 | Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении |  |  |
| 90 200 101 411 000 | Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении | Уровень обеспеченности, Кол-во объектов на 1000-2800 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Транспортная доступность, км | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 101 400 000 | Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения |  |  |
| 90 200 101 411 000 | Кладбища | Уровень обеспеченности, Площадь территории, га на 1000 чел. населения | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
|  |  | Транспортная доступность, км | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) |
| 90 200 100 900 000 | Благоустройство и озеленение |  |  |
| 90 200 100 911 200 | Озелененные территории общего пользования | Уровень обеспеченности, Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с Таблицей I.2 РНГП ВО (Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД) с учетом совокупного поправочного коэффициента К = 1,1025, применяемого для Слащевского сельского поселения: 12 х 1,1025 = 13,23 кв.м |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020 |
| 90 200 100 951 000 | Площадки различного функционального назначения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020 |

# III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛАЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования Слащевского сельского поселения (далее – МНГП) входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Слащевского сельского поселения.

МНГП устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Слащевского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий Слащевского сельского поселения.

МНГП не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

На особо охраняемых природных территориях МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озелененных территорий МНГП применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Волгоградской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

МНГП не устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, не предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Слащевского сельского поселения и значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Слащевского сельского поселения. Количество, мощность, размещение указанных объектов и иные вопросы определяются в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Волгоградской области.

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

МНГП используются для принятия решений органами местного самоуправления при формировании социально-экономической и градостроительной политики Слащевского сельского поселения, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Слащевского сельского поселения, физическими и юридическими лицами для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

МНГП применяются при:

- подготовке генерального плана Слащевского сельского поселения, и при внесении изменений в него;

- подготовке правил землепользования и застройки Слащевского сельского поселения, и при внесении изменений в них;

- подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;

- согласовании проектов документов территориального планирования Слащевского сельского поселения и проектов изменений в такие документы с органами местного самоуправления Слащевского сельского поселения в случаях, предусмотренных законодательством;

- реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- формировании критериев принятия органами местного самоуправления Слащевского сельского поселения решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;

- подготовке муниципальных программ и комплексных программ развития Слащевского сельского поселения;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации.

Формирование в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории среды жизнедеятельности гарантированного качества для населения Слащевского сельского поселения на основе установленных показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, благоустройства, иных нормируемых объектов и услуг является базовым принципом МНГП.